РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

АДМИНИСТРАЦИЯ КАРАМЫШЕВСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ЗМЕИНОГОРСКОГО РАЙОНА АЛТАЙСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.12.2012                                                               №   110                                          с. Карамышево

О мерах пожарной безопасности

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Постановления Правительства Российской Федерации от 24.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме», Приказами МЧС России от 25.10.2005 № 764 «Об утверждении инструкций о порядке согласования специальных программ обучения мерам пожарной безопасности работников организаций», от 12.12.2007 № 645 «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций» в целях обеспечения соблюдения требований пожарной безопасности, усиления противопожарного режима в административных зданиях

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Программу обучения мерам пожарной безопасности (приложение 1).

2. Руководителю Администрации сельсовета проводить обучение работников мерам пожарной безопасности в соответствии с указанной программой.

3.Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы Администрации сельсовета.

Зам. главы Администрации сельсовета                                                    О.Н.Остапченко

СОГЛАСОВАНО:							УТВЕРЖДАЮ:

Заместитель начальника						Заместитель главы

ТО НД № 10 по г. Змеиногорску					Администрации Карамышевского

и районам								сельсовета

Майор внутренней службы						______________О.Н.Остапченко

______________А.А.Чертовских					«24» декабря 2012 года

«24» декабря 2012 года

Муниципальное образование Карамышевский сельсовет

Змеиногорского района Алтайского края

ИНН 2243001031, КПП 220601001,

ОКАТО 01214833000, БИК 040173001

658467, Алтайский край, Змеиногорский район,

с.Карамышево, ул. Советская, д.1

Счет № 40101810100000010001

ГРКЦ ГУ БАНКА РОССИИ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ МЕРАМ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

## I. Цели и задачи обучения в области пожарной безопасности

Целью обучения в области пожарной безопасности является повышение знаний о противопожарных мерах, предпринимаемых муниципальными служащими и работниками  Администрации Змеиногорского района Алтайского края (далее - муниципальные служащие и работники).

Основными задачами обучения являются:

приобретение знаний в области пожарной безопасности;

овладение приемами и способами действий при возникновении пожара;

выработка умений и навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре.

## II. Виды обучения

Основными видами обучения являются противопожарный инструктаж и пожарно-технический минимум.

Противопожарный инструктаж - это информирование государственных служащих и работников об основных требованиях пожарной безопасности, изучение технологических процессов, оборудования, средств противопожарной защиты и действий в случае возникновения пожара.

Противопожарный инструктаж проводится со всеми муниципальными служащими и работниками.

По содержанию и времени проведения противопожарный инструктаж подразделяют на вводный, первичный на рабочем месте, повторный, внеплановый, целевой.

Вводный противопожарный инструктаж проводится:

- со всеми муниципальными служащими и работниками, вновь принимаемыми на работу, независимо от их образования, стажа работы по данной профессии и (или) должности;

- с командированными муниципальными служащими и работниками.

Вводный инструктаж проводит инженер по охране труда или лицо, в должностные обязанности которого это входит.

О проведении вводного инструктажа делается запись в журнале регистрации вводного инструктажа с обязательными подписями инструктируемого и инструктирующего.

Первичный противопожарный инструктаж проводится непосредственно на рабочем месте:

- со всеми вновь принятыми на работу;

- с переводимыми из одного структурного подразделения в другое;

- с муниципальными служащими и работниками, выполняющими новую для них работу;

- с командированными муниципальными служащими и работниками;

- со строителями, выполняющими строительно-монтажные работы на территории учреждений Администрации Змеиногорского района.

Проведение инструктажа осуществляется лицом, ответственным за обеспечение пожарной безопасности в структурном подразделении.

Инструктаж проводят с каждым муниципальным служащим и работником индивидуально с практическим показом действий по предупреждению и тушению пожара.

Муниципальные служащие и работники допускаются к самостоятельной работе после проверки теоретических знаний и приобретенных навыков в области пожарной безопасности.

Повторный противопожарный инструктаж проводится со всеми муниципальными служащими и работниками, независимо от квалификации, образования, стажа, характера выполняемой работы не реже одного раза в полугодие.

Названный инструктаж проводится индивидуально или с группой муниципальных служащих и работников по программе первичного противопожарного инструктажа на рабочем месте.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится:

- при введении в действие новых или переработанных правил пожарной безопасности, норм пожарной безопасности, иных нормативных правовых документов в области пожарной безопасности;

- при изменении технологического процесса, замене или модернизации оборудования, инструментов, материалов и изменении других факторов, влияющих на противопожарное состояние объекта;

- при нарушении муниципальными служащими и работниками требований пожарной безопасности, которые могли привести или привели к пожару;

- для дополнительного изучения мер пожарной безопасности по требованию органов государственного пожарного надзора при выявлении ими недостаточных знаний у муниципальных служащих и работников;

- при перерывах в работе - для работ, к которым предъявляются дополнительные требования пожарной безопасности, более чем на 30 календарных дней, а для остальных работ - 60 дней;

- при поступлении информационных материалов об авариях, пожарах, происшедших в аналогичных организациях;

- при установлении фактов неудовлетворительного знания муниципальными служащими и работниками требований пожарной безопасности.

Внеплановый противопожарный инструктаж проводится индивидуально или с группой муниципальных служащих и работников. Объем и содержание противопожарного инструктажа определяются в каждом конкретном случае в зависимости от причин и обстоятельств, вызвавших необходимость его проведения.

Целевой противопожарный инструктаж проводится:

- при выполнении разовых работ, не связанных с основными обязанностями муниципальных служащих и работников по специальности;

- при ликвидации последствий аварий, стихийных бедствий и катастроф;

- при производстве работ, на которые оформляется наряд-допуск, разрешение и другие документы.

Пожарно-технический минимум - это основной вид обучения мерам пожарной безопасности, целью которого является повышение противопожарной культуры муниципальных служащих и работников, овладение приемами и способами действий при возникновении пожара, выработка практических навыков по спасению жизни, здоровья и имущества при пожаре.

При обучении муниципальных служащих и работников разных специальностей следует выделять темы по их профессиональной направленности, уделив особое внимание практической составляющей (умению пользоваться первичными средствами пожаротушения, правилам поведения при пожаре в конкретных ситуациях, действиям при эвакуации и т.д.).

При проверке полученных знаний необходимо убедиться в правильности действий муниципальных служащих и работников при возникновении пожара.

Обучение пожарно-техническому минимуму руководителей, а также лиц, ответственных за пожарную безопасность, проводится в учебных образовательных учреждениях пожарно-технического профиля, а также в организациях, оказывающих в установленном порядке услуги по обучению населения мерам пожарной безопасности.

Для проверки знаний по программе пожарно-технического минимума муниципальных служащих и работников создаются комиссии (одна или несколько).

Проверка знаний проводится комиссией, состоящей не менее чем из трех человек. Лица, проходящие проверку знаний, должны быть заранее ознакомлены с графиком проведения проверки.

В состав комиссии по проверке знаний включаются руководители, лица, ответственные за пожарную безопасность, а также представители органов государственного пожарного надзора (по согласованию с ними).

Перечень контрольных вопросов для проверки знаний муниципальных служащих (работников) разрабатывается в структурных подразделениях, с учетом специфики их работы.

Результаты проверки знаний муниципальных служащих и работников регистрируются в журнале обучения.

Лицам, прошедшим проверку знаний, выдается удостоверение с подписью председателя комиссии, заверенное оттиском печати организации, выдавшей удостоверение, с указанием даты следующей аттестации.

Муниципальные служащие и работники, не прошедшие проверку знаний из-за неудовлетворительной подготовки, обязаны в срок не позднее одного месяца пройти повторную проверку.

Решение о допуске к выполнению служебных обязанностей муниципальных служащих и работников, не прошедших повторной проверки знаний, принимается руководителем.

Контроль за своевременным проведением проверки знаний муниципальных служащих и работников осуществляется должностными лицами государственного пожарного надзора.